ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ.

Учебное пособие

- Электрические цепи синусоидального тока

  - Рабочая программа

- Определение и основные величины, характеризующие синусои- дальные ЭДС, токи, напряжения. Получение синусоидальной ЭДС. Достоинства переменного тока перед постоянным. Дейст- вующее и среднее значения. Коэффициенты и формы.

- Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция и взаимоин- дукция. Индуктивность и взаимная индуктивность, коэффициент связи и принципы их расчета.

- Понятие об электрической емкости.

- Параметры схем замещения цепей переменного тока. Активные и реактивные сопротивления.

- Применение векторов для сложения и вычитания синусоидаль- ных величин.

- Соотношение между мгновенными значениями напряжения и то- ка для участков цепи, содержащих только активное сопротивле- ние, только индуктивность, только емкость. Соотношения между действующими значениями в тех же случаях.

- Те же соотношения в случае последовательного соединения R, L

и C. Треугольники напряжения и сопротивления.

- Правило расчета полного сопротивления цепи при последова- тельном соединении произвольного числа активных и реактивных сопротивлений.

- Треугольники токов и проводимость. Правило вычисления пол- ной проводимости при параллельном соединении ветвей.

- Различные варианты применения векторных диаграмм для гра- фического метода определения величин, для составления расчет- ных уравнений, для иллюстрации и проверки результатов расче- та.

- Мгновенная, активная, реактивная и полная мощность. Треуголь- ник мощности.

- Коэффициент мощности и его влияние на КПД систем электро- снабжения. Способы увеличения коэффициента мощности.

- Применение комплексных чисел в теории цепей. Правила преоб- разования форм записи и алгебраических операций над ком- плексными числами.

- Законы Ома и Кирхгофа в символической форме. Комплексы полного сопротивления и полной проводимости. Преобразование двухполюсников и трехполюсников в символической форме.

- Распространение всех видов расчета цепей постоянного тока на цепи переменного тока.

- Расчет цепей с индуктивными связями. Уравнение Кирхгофа для мгновенных значений и для действующих – в комплексной фор- ме. Индуктивно связанные цепи при параллельном и последова- тельном соединении. Трансформатор без ферромагнитного сер- дечника. Замена индуктивно связанных цепей эквивалентными, без индуктивных связей.

- Резонанс напряжений. Резонанс токов. Резонансное явление в сложных цепях. Частотные характеристики и их зависимость от добротности.

- Круговые диаграммы электрических цепей. Выражения ком- плексных токов и напряжений в виде уравнений дуги окружно- сти. Правила построения круговых диаграмм и определение их с помощью различных величин в случаях: последовательное со- единение, параллельное соединение, активный двухполюсник.

  - Общие положения

Электромагнитные процессы в цепях переменного тока значительно сложнее и разнообразнее, чем в цепях постоянного тока. Более сложен и их расчет. Описание электромагнитных процессов в цепях переменного тока и методов их расчета свя- зано с применением новых понятий и определений, с введением новых величин, характеризующих переменный ток, с примене- нием другого математического аппарата. Все это отражено в п.1

– 5 рабочей программы.

Особую роль в цепях переменного тока играет явление элек- тромагнитной индукции и его частные случаи – самоиндукция. С этими явлениями связаны такие параметры цепей переменного тока как индуктивность L и взаимная индуктивность M. В цепях постоян- ного тока L и M не влияют на силу тока в установившемся режиме. В цепях же переменного тока эти параметры обуславливают сопро- тивление, называемое реактивным и зависящее от величины L, M и частоты тока f.

Конденсатор в цепи постоянного тока в установившемся ре- жиме представляет собой разомкнутый участок цепи. В цепи пере-

менного тока происходит непрерывное изменение заряда на обклад- ках конденсатора, требующее движение зарядов в присоединенных к обкладкам проводниках. В результате конденсатор оказывается эле- ментом, проводящим переменный ток. Способность конденсатора проводить ток характеризуется сопротивлением, так называемым ре- активным и зависящим от емкости C и частоты f.

Сложение и вычитание синусоидальных величин, которое не- обходимо осуществить в связи с применением законов Кирхгофа в цепях переменного тока, очень просто и наглядно выполняется с помощью векторов. Из применения векторов в теории цепей пере- менного тока логически вытекает символический метод расчета, где вектор тока, напряжения и ЭДС, а также сопротивления и проводи- мости записывается с помощью комплексных чисел. Запись этих ве- личин с помощью комплексных чисел позволяет все методы расчета цепей постоянного тока, правила их преобразования распространить на цепи синусоидального тока. Применение векторов в цепях пере- менного тока предусмотрено п.5 рабочей программы.

После проработки указанного материала можно переходить к изучению соотношений между напряжением и током в отдельных элементах цепи: R, L, C. При этом обратить внимание на вывод со- отношений для мгновенных, амплитудных и действующих значений. Для понимания последующего материала и безошибочного расчета цепей переменного тока необходимо твердо запомнить, что в актив- ном сопротивлении ток совпадает по фазе с напряжением, в индук- тивном отстает от напряжения на четверть периода, в емкостном – на четверть периода опережает его. При изображении напряжения и

тока в виде векторов в первом случае угол между этими векторами будет равен нулю, а во втором и третьем случаях составляет ±π/2 со- ответственно.     Выражения     мгновенных     значений     тока    при

U  Um sint ,  графики  и  векторные  диаграммы,  а   также закон

Ома для отдельных элементов приведены в таблице 2.1.

В цепях с последовательным соединением R и L, R и C или R, L и C используются понятия активной и реактивной составляющей напряжения. Активная составляющая совпадает по фазе с током. Ре- активная – опережает ток или отстает от него на ±π/2. Соотношения между векторами общего напряжения цепи и его составляющих та- кие же, как между гипотенузой и катетами в прямоугольном тре- угольнике. Треугольникам напряжения соответствуют подобные им треугольники сопротивления. Соотношения, вытекающие из тре- угольников напряжения и сопротивления, широко применяются при расчете цепей синусоидального тока, содержащих только последова- тельно или только параллельно соединенные участки.

Из векторной диаграммы для цепи с последовательным соеди- нением любого числа элементов следует правило, по которому ак- тивные сопротивления складываются арифметически, а реактивные

– алгебраически. Полное сопротивление всей цепи вычисляется как гипотенуза треугольника, катетами которого являются суммарные активное и реактивное сопротивления.

Методика расчета цепей с параллельным соединением основа- на на разложении векторов тока на активную и реактивную состав- ляющие. В результате получаются треугольник тока и вытекающий

из него треугольник проводимостей. Из этих треугольников следуют необходимые для расчета соотношения.

При расчете цепей со смешанным соединением целесообразно применять символический метод, при котором заданное напряжение и сопротивления (или проводимости) ветвей записываются в виде комплексных чисел. Для расчета сложных цепей с несколькими ис- точниками ЭДС практически применяется только символический метод. В результате расчета вычисляются комплексы токов и напря- жений в отдельных участках, которые содержат их величину и на- чальную фазу.

Для успешного применения символического метода расчета цепей необходимо надежно усвоить правила перехода от алгебраи- ческой формы записи комплексных чисел к показательной и обрат- но, а также правила, по которым выполняются алгебраические дей- ствия с комплексными числами. Принципы выбора конкретного ме- тода расчета в символической форме те же, что и для цепи постоян- ного тока. Процесс расчета можно существенно облегчить, а вероят- ность ошибок уменьшить, если пользоваться современной вычисли- тельной техникой: ЭВМ, ПК и даже программируемым микрокаль- кулятором (ПМК).

Приступая к изучению вопросов 6–10 и 13–.15 рабочей про- граммы, нужно иметь в виду, что в большинстве современных учеб- никах по теории цепей применение векторов и комплексных чисел рассматривается одновременно.

В результате проработки вопросов 11 и 12 рабочей програм- мы, необходимо уяснить смысл различных составляющих мощности

(мгновенной, активной, реактивной, полной), соотношения между ними, запомнить формулы для их вычисления, а также формулу комплексной мощности. Уяснить особенности баланса мощности в цепях переменного тока, а также условия передачи максимальной мощности в приемник энергии.

Особое внимание обратить на роль коэффициента мощности, в частности, на зависимость от него КПД линий электропередачи и других элементов систем электроснабжения, на способы увеличения коэффициента мощности.

Изучая резонансные явления (п.17 рабочей программы), нужно понять при каких условиях они возникают, в чем они проявляются. Обратить внимание на полезные и возможные нежелательные про- явления. При расчете цепей с резонансами в ряде случаев удается обойтись минимальным числом исходных данных.

Одним из наглядно изложенных способов описания свойств цепей переменного тока и методов их анализа является изображение зависимости токов, напряжений и других величин от каких-либо па- раметров в виде круговых диаграмм (п.18 рабочей программы). Этим примером, в частности, пользуются в курсе электрических ма- шин.

  - Основные соотношения

- Мгновенные значения тока, напряжения, ЭДС, синусои-

дально изменяющиеся с течением времени:

i  Im sin t  i ;

u  Um sin t  u ; e  Em sin t  e ,

где Im, Um, Em – максимальное значение или амплитуда тока, напряжения, ЭДС;

t  i ,t  u ,t  e – фаза (фазовый угол), тока на-

пряжения, ЭДС;

i ,u ,e – начальная фаза тока, напряжения, ЭДС. ω – угловая частота.

Период T, угловая частота ω и частота f связаны соотно- шением

  2f  2 .

T

- Действующее значение синусоидально изменяющихся то- ка, напряжения, ЭДС соответственно равны:

2

2

2

I   Im   ; U  Um ;E  Em .

- Среднее значение синусоидально изменяющегося тока, напряжения, ЭДС за половину периода:

Icp

 2 I



m  0.637Im ;

Ucp

 2 U



m  0.637Um ;

Ecp

 2 E



m  0.637Em.

- Последовательное соединение элементов. Если цепь, со- стоящая из последовательно соединенных R, L, C, включена на напряжение

u  Um sint  u  ,

то по ней протекает ток

i  Im sint  u   ,

где

R 2   L 



1 2



C 



 L  1 

I	 Um  	Um	;  arctg 	C .

m	z		R	

	

	

Действующее значение тока  будет определяться (закон Ома для действующих значений):

R 2   L 



1 2



C 



I  U 	U	, z

где

L  xL

- индуктивное сопротивление;

1	 x

C	C

- емкостное сопротивление;

L  1

C

 x  x

L  xC

- реактивное сопротивление;

R 2  L 



1 2



C 



R 2  x2

z 	

– полное сопротивле-

ние.

- Треугольник напряжения, сопротивлений. Приложенное к цепи напряжение может быть разложено на две составляю-

щие

Ua  RI

– активную, совпадающую по фазе с током,

Up  xI

–	реактивную,	опережающую	по	фазе	на

 2 ,x  xL  xC   0

 2 ,x  xL  xC   0

или	отстающую	по	фазе	на от тока.

Ua	I

U

?

Ua

U

p

I

?

U

Up

Рисунок 2.1

Из треугольника напряжений следует:

Ua  RI  Ucos; Up  xI  Usin;

a	p

U 	U2  U2 .

Треугольнику напряжений соответствует треугольник со- противления.

z

φ

х

R

φ

z

R

х

Рисунок 2.2

Из треугольника сопротивлений следуют соотношения:

cos  R ;sin   x ; tg   x .

z	z	R

- Параллельное соединение двух ветвей, в состав которых соответственно входят R1, L и R2, C. Если в цепи приложе- но напряжение

u  Um sint  u  ,

то ток определяется

i  Im sint  u   ,

где

I	 U y  U

 U	g

 g  2   b

- b  2 ;  arctg bL   bC  .

g2  b2

m	m	m	m	1	2	L	C

 g   g	

	1	2 

Действующее значение тока (закон Ома для действующих значений):

g2  b2



g   g	 b

1	2



2



L	C

- b



2

I  Uy  U	 U	,

где

g  R1 

1	z2

R1

R 2  x2

- активная проводимость первой ветви;

1	1	L

b	 xL

L	z2

	x L

R 2  x2

1	1	L

первой ветви;

g    R 2

2	z2

	R 2

R 2  x2

- активная проводимость второй ветви;

2	2	C

b	 xC

C	z2

	xC

R 2  x2

- реактивная (емкостная) проводимость

2	2	C

второй ветви;

g  g1  g2 – активная проводимость цепи;

b  bL  bC – реактивная проводимость цепи;

g2  b2

y 	– полная проводимость цепи.

- Треугольник токов, проводимостей. Ток I, проходящий в цепи, может быть разложен на две составляющие: Ia=Ug – активную, совпадающую по фазе с приложенным напряже-

нием, и Iр=Ub – реактивную, отстающую от напряжения по фазе на π/2 (b=bL-bC>0) и опережающую от напряжения по фазе на π/2 (b=bL-bC<0).

φ

I

Ia

I

p

U

φ

I

I

p

Ia	U

Рисунок 2.3

Из треугольника тока следует:

Ia  gU  Icos; Ip  bU  Isin ;

I2  I2

a	p

I 	 yU.

стей

Треугольнику тока соответствует треугольник проводимо-

g

φ

y

y	b

φ	b

g

Рисунок 2.4

Треугольник проводимостей дает следующие соотноше-

ния:

cos  g ;sin   b ; tg   b . y	y	g

- Переход	от	последовательной	схемы	к	эквивалентной параллельной схеме осуществляется по формулам:

g 	R

R 2  x2

b 	x

R 2  x2

 R ; z2

 x ; z2

g2  b2

R 2  x2

y 		1

 1 . z

При переходе от параллельной схемы к эквивалентной по- следовательной используют следующие формулы:

R 		g g2   b2

x 		b g2   b2

R 2  x2

z 

 g ; y2

 b ; y2

g2  b2

	1

 1 . y

- Активная, реактивная и полная мощности определяются по формулам:

P  I2R  U  I  cos  U2g; Q  I2x  U  I  sin   U2b;

P2  Q2

S 	 U  I  I2z  U2y.

Для всякой электрической цепи справедливы следующие балансы мощностей:

Pи  Pn ;

Qи  Qn ,

где Pи, Qи – мощности источников; Pn, Qn – мощности потребителей.

n	n

При последовательном соединении нескольких сопро- тивлений (элементов) различного характера имеем:

Ua   Uka   IRk ;

n	n

k1	k1

Up   Ukp   Ixk ;

k1	k1

U2  U2

a

p



	Rk    	xk 

 k1		 k1	

∑

n

2



∑

n

2

U 	 I	.

Сдвиг фаз между общим напряжением U и током I:



x

  n	

	k  

n

 arctg k1	 .



R

	

	k  

 k1	

n	n

При параллельном соединении нескольких сопротивле- ний (элементов) различного характера имеем:

Ia   Ika   Ugk ;

n	n

k1	k1

Ip   Ikp   Ubk ;

k1	k1

I2  I2

a	p



	gk    	bk 

 k1		 k1	

∑

n

2



∑

n

2

I 	 U	.

Сдвиг фаз между напряжением U и током I, проходящим в неразветвленной части цепи:



b

  n	

	k  

n

 arctg k1	 .



g

	

	k  

 k1	

- Символический метод расчета

  - Комплексные числа и действия над ними. Комплекс- ное число, соответствующее точке на комплексной плоскости, может быть записано в следующих формах:

Im

ja2

a

α

Re

a1

алгебраической

A  a1  ja2 ;

тригонометрической

A  a cos  jsin  ;

Рисунок 2.5

показательной

A  aej .

Здесь

a1  a cos  ReA– вещественная часть комплексного

числа A ;

a2  a sin  ImA– мнимая часть комплексного числа;

1

j 	 ej90 – мнимая единица;

a  A 

	a 2

a 2  a2

1	2

sin 

	a1

cos

–	модуль	комплексного

числа A (всегда положителен);

a

 arctg  a 2  – угол (или аргумент) комплексного числа.

	

	1  

Комплексное	число

Aˆ   a   ja    a e j

называется	ком-

1	2

плексно-сопряженным числу

A  a  ja  aej .

1	2

Сложение и вычитание комплексных чисел:

A  B  a1   ja2   b1   jb2   a1   b1   ja2   b2  .

Умножение:

A  B  a1   ja2   b1   jb2   a1  b1   a 2   b2   ja2   b1   a1  b2  

 a ej  bej  a  bej

Деление:

A  A  Bˆ

 a1  ja2  a1b1  a2b2

 ja 2b1  a1b2 

B	B Bˆ

b  jb	b2  b2

b2  b2

 a ej

bej

 a e b

1	2	1	2	1	2

j

Произведение комплексно сопряженных чисел:

A  Aˆ

 a

 ja   a  ja   a2  a 2  a ej  a e j  a2 .

1	2	1	2	1	2

Возведение в степень:

1	2

An   a   ja  n   a ej n   an ejn .

Извлечение корня:

n A

n a ej

	 n ae

 2k

j

n	,

где k– целое число.

При n целом и положительном корень имеет n различных значений, соответствующих числам k=0, 1, 2…,(n-1) (много- значность извлечения корня).

  - Представление синусоидально изменяющихся ЭДС, токов, напряжений комплексными числами.

Синусоидально	изменяющееся	ЭДС

e  Esint  e 

можно полностью охарактеризовать, задав комплексную ампли-

m	m

туду ЭДС

E	 E	e je

или комплексное действующее значение

ЭДС

E  Eeje , E  Em	



.



2

	

Синусоидальный ток

i  Im sint  i 

полностью опреде-

m

ляется комплексной амплитудой тока

I	 I	e ji

или его ком-

m

плексным действующим значением

I  Ieji ,  I  Im	



.



2

Напряжение

u  Um sint  u 

	

может быть полностью

определено комплексной амплитудой

U	 U   eju

или его ком-

m	m

плексным действующим значением

U  Ueju  , U  Um	



.



2

	

  - Комплексное сопротивление. Комплексная проводи- мость. Пассивный участок цепи определяется комплексным со- противлением:

- U eju

z   I    Ieji	

U eju i  

I

 zej  zcos  jzsin  R  jx,

где U и I – комплексные действующие значения напряжения и тока участка цепи;

R– активное сопротивление участка цепи;

X– реактивное сопротивление участка цепи; Z– полное сопротивление участка цепи;

φ– угол сдвига по фазе между напряжением и током. Величина, обратная комплексному сопротивлению, назы-

вается комплексной проводимостью:

- 1	Ieji

y  U  z  Ueju      

I e ju i  

U

 yej  ycos  jysin  g  jb,

где g – активная проводимость участка цепи;

b – реактивная проводимость участка цепи; y – полная проводимость участка цепи.

  - Закон Ома в комплексной форме:

для пассивного участка цепи:

I   Uab ;

zab

для активного участка цепи:

I  Uab   E .

zab

  - Закон Кирхгофа в комплексной форме

Первый закон Кирхгофа в применении к узлу электриче- ской цепи имеет вид

n

 I k  0 .

k1

При записи этого уравнения комплексные токи, направ- ленные к узлу, берутся с одним знаком (+), а комплексные то-  ки, направленные от узла, со знаком (-) или наоборот.

Второй закон Кирхгофа применяется к замкнутому конту- ру цепи и имеет вид

n	n

 I k zk   Ek  ,

k1	k1

где

n

 I k zk – алгебраическая сумма комплексных падений на-

k1

n

пряжения замкнутого контура;

Ek  –	алгебраическая  сумма  комплексных ЭДС  замкну-

k1

того контура.

При записи этого уравнения

I k zk и Ek

берутся со знаком

плюс, если направление тока

I k и ЭДС Ek

совпадают по на-

правлению обхода контура, в противном случае они берутся со знаком минус.

  - Последовательное и параллельное соединения сопротивлений.

При последовательном соединении участков цепи ком- плексное эквивалентное сопротивление равно сумме комплекс- ных сопротивлений отдельных участков:

n	n	n

z  zk   Rk   jxk  .

k1	k1	k1

При параллельном соединении ветвей цепи комплексная эквивалентная проводимость равна сумме комплексных прово- димостей ветвей:

n	n	n

y  y k   gk   jbk  .

k1	k1	k1

  - Комплексная мощность

S  U  ˆI  P  jQ  Sej 

 U  Icos  jU  Isin ,

где S  U  I – полная мощность;

P  ReS  Re U  Iˆ   U  Icos– активная мощность;

Q  ImS  Im U  Iˆ   U  Isin – реактивная мощность.

Баланс мощностей в комплексной форме имеет вид:

n

E ˆI

- U ˆI

  n

I2 z ,

k    k	k    k		k k k1		k1

где

Uk – комплексное напряжение на источнике тока (оно определя- ется расчетом цепи внешней по отношению к зажимам ис- точника тока);

ˆI k – комплекс тока, сопряженный току

I k источника тока;

n

E k k1

ˆI k – алгебраическая сумма (плюс, если

Ek и I k – совпада-

ют по направлению, минус – в противоположном случае);

Uk ˆI k – алгебраическая сумма (плюс, если

Ukи I k – совпадают по

направлению, минус – в противном случае);

I z

n

k k

2	– комплексная мощность потребителей.

k1

  - Типовые примеры. Расчет электрических цепей синусоидального тока

В цепи на рис.2.6 заданы: U=300 В; f=50 Гц; R1=R3=6 Ом; R2=12 Ом; L1=25,48 мГн; L3=111,46 мГн; C1=199 мкФ; C2=353,8

мкФ.		Необходимо: а) вычислить ток;

б) построить топографическую векторную диаграмму;

в) определить напряжение между точками в и а, д и в, з и д; г) вычислить полную, активную и реактивную мощности.

Рисунок 2.6

Решение

Определим индуктивное и емкостное сопротивления:

x	 L  2fL

 314  25.48 103  8

Ом;

L1	1	1

L	3	3

x	 L  2fL  314 114.46 103  35

3

1	1	106

Ом;

C

x 1  C



2fC

	 16 Ом;

314 199.00

1	1

1	1	106

C

x 2  C



2	2fC2

	 9

314  353.80

Ом .

Находим эквивалентные активное, реактивное и полное сопротивления:

Rэ  R1  R 2  R3  6  12  6  24

Ом;

xэ  xL  x L  xC  xC

 8  35 16  9  18 Ом;

1	3	1	2

R 2  x2

э	э

242  182

zэ 	

 30

Ом.

Ток в цепи определяем по закону Ома:

I  U

zэ

 300  10 A.

30

Для построения векторной топографической диаграммы вычислим по закону Ома напряжение на всех элементах цепи:

1

UR   I  R1  10  6  60 B;

R

R

2

3

U	 I  R 2  10 12  120 B; U	 I  R3  10  6  60 B;

UL  I  xL

 10  8  80 B;

1	1

L

L

U	 I  x

3	1

 10  35  350 B;

UC  I  xC

 10 16  160 B;

1	1

C

C

U	 I  x

2	2

 10  9  90 B.

Диаграмму рис.2.7 строим в следующем порядке. Откла- дываем произвольно, например горизонтально, вектор тока I, который является общим для всех элементов цепи. Векторы на- пряжения откладываем в таком порядке, в каком расположены элементы цепи на схеме, начиная с точки а и заканчивая точкой з. При этом каждый следующий вектор проводится из  точки, где заканчивается предыдущий. При таком построении осуще- ствляется сложение векторов, а следовательно, и соответст- вующих синусоидальных напряжений. Вектор, соединяющий начало построения (точка а) с концом последнего вектора (точ- ка з), есть напряжение на входных зажимах. Точки б, в, ..., з на топографической диаграмме можно рассматривать как потен- циалы соответствующих точек на схеме относительно точки а.

Рисунок 2.7

Векторы напряжений, которые нужно определить, показа- ны на диаграмме прерывистыми линиями. Их величину можно получить, измерив длину и умножив на выбранный масштаб, но можно и вычислить исходя из диаграммы:

Uва  

Uдв 

Uзд 

	 355 B;

U2

R3

- U2

L3

602  3502

U2

R 2

- U2

C2

1202  902

	 150 B;

U2

R1

- U

L1

- U

C1

2

602   80 1602



 100 B.

Полная мощность:

S  UI  300 100  3000 BA.

Для вычисления активной P и реактивной Q мощностей определим угол сдвига фаз между напряжением и током:



  arctg xэ

R

  arctg 18   36.7.

		

24

	э 		

Угол φ можно определить и непосредственно измерением на диаграмме (рис.2.7).

Активная и реактивная мощность:

P  S cos  3000  cos36.7  2400 Вт; Q  Ssin  3000  sin 36.7  1800 BAp.

В цепи на рис.2.8 заданы: U=120 В; R1=6 Ом; R2=12 Ом; R3=20 м, xL=8 Ом; xC=9 Ом. Определить токи в ветвях и в неразветвленной части цепи, вычислить полную, активную и реактивную мощности, построить векторную диаграмму.

Рисунок 2.8	Рисунок 2.9

Решение

Определить полное сопротивления и углы сдвига фаз в ветвях:

R 2  x2

1	L

z  	

 10 Ом;  arctg xL   arctg 8   53.13;

62  82

1	1	 R  	 6 

	1 		

R 2  x2

2	C

z  	

 15 Ом;  arctg xC   arctg 9   36.87;

122  92

2	2	 R		 12 

z3  R 3  20 Ом;  0.

	2   		

Токи в ветвях:

I  U  120  12A; I

 U  120  8A; I

 U  120  6A.

1	z	10

2	z	15

3	z	20

1	2	3

Активные и реактивные составляющие токов:

I1a I1p I2a I2p I3a I3p

 I1  cos1   12  cos53.13  7.2A;

 I1  sin1   12  sin53.13  9.6A;

 I2  cos2   8  cos 36.87  6.4A;

 I2  sin2   8 sin 36.87  4.8A;

 I3  cos3   6  cos0  6A;

 I3   sin3   6  sin0  0A.

Активная и реактивная составляющие общего тока:

Ia  I1a  I2a  I3a  7.2  6.4  6.0  19.6A; Ip  I1p  I2p  I3p  9.6  4.8  0  4.8A.

Ток в неразветвленной части цепи:

I2  I2

a	p

19.62  4.82

I 	

 20.18A.

Полная мощность:

S  U  I  120  20.18  2421.6BA .

Коэффициент мощности:

cos  Ia 

19.6

 0.97

I	20.18

Активная и реактивная мощность

2421.62  2351.42

P  S cos  2421.6  0.97  2351.4Вт;

S2  P2

Q 	

 579.0BAp.

Векторная диаграмма построена на рис.2.9.

В цепи на рис.2.10 заданы: U=200 В; R1=4,87 Ом; R2=20 Ом; R3=12 Ом; xL1=11,12 Ом; xL3=16 Ом; xC2=15 Ом. Определить токи. Проверить баланс мощности. Построить векторную диаграмму.

Рисунок 2.10

Решение Комплексные сопротивления ветвей:

1

z  4.87  j11.12  14.14ej66.3 ;

2

3

z  20.00  j15.00  25.00e j36.9 ; z  12.00  j16.00  20.00ej53.1.

Комплексные сопротивления разветвленного участка и всей

цепи:

z   z	25.00e j36.9  20.00ej53.1

j14.4

zаб     2	3   	 15.62e

 15.13  j3.88;

2	3

z   z	25.00e j36.9  20.00ej53.1

z  z  z	 4.87  j11.12 15.13  j3.88  20.00  j15.00  25.00ej36.9.

1	аб

Будем считать, что вектор заданного напряжения U направлен по вещественной положительной полуоси комплексной плоскости, т.е. примем U  200B .

Ток неразветвленной части цепи (он же ток первой ветви):

I    U 	200

 8e j36.9  6.40  j4.80 A .

1	z	25e j36.9

Напряжение на разветвленном участке:

аб	1 аб

U	 ˙I     z	 8e j36.9 15.62ej14.4  125e j22.5 .

Токи второй и третьей ветвей:

U	125e j22.5

j14.4

I 2     аб   	

 5.0e

 4.84  j1.24;

z2	25e

j36.9

U	125e j22.5	 j75.6

I 3     аб   	

 6.25e

 1.55  j6.05.

z3	25e

j53.1

Комплекс полной мощности и ее составляющие:

S  U  ˆI1

 200  8ej36.9  1600ej36.9   1280  j960;

P  1280Вт; Q  960BAp.

Активная и реактивная мощность в отдельных ветвях:

P  R I2  4.87  82  311.68Вт;

1	1 1

Q  x I2  11.12  82  711.68BAp;

1	L1 1

P  R I2  20.0  5.02  500.00Вт;

2	2 2

Q   x	I2  15.0  5.02  375.00BAp;

2	C2 2

P  R I2  12.0  6.252  468.75Вт ;

3	3 3

Q   x	I2  16.0  6.252  625.00BAp.

3	L3 3

Баланс активной и реактивной мощности:

P1  P2  P3  1280.43  1280  PВт; Q1  Q2  Q3  961.68  960  QBAp.

Векторная диаграмма показана на рис.2.11.

Рисунок 2.11

Рассчитать токи в цепи на  рис.2.12,  проверить баланс мощно-

сти,  построить  топографическую  диаграмму,  совмещенную  с век-

торной диаграммой токов.

I  5  j5; E˙

 100  j100;

R1=8 Ом; R3=6

Ом; R4=10 Ом; xL1=6 Ом; xC2=10 Ом; xL3=8 Ом.

Рисунок 2.12

Решение

Применим метод контурных токов. Разметим токи в ветвях и

контурные токи, как показано на рис.2.12. учтем, что

I11  I

 5  j5.

Для оставшихся двух неизвестных контурных токов составим систему уравнений:

 I 22  z1   z2   z3   I 33 z3   I z1;

	 I	z   I	 z  z   E;

	22    3	33	3	4

В этих уравнениях:

z1  8  j6; z2   j10; z3  6  j8;

z4  10; I˙z1  5  j58  j6  10  j70.

После подстановки числовых значений получим:

14  j4 I 22  6  j8 I 33  10  j70;

6  j8 I 22  16  j8 I 33  100  j100.

Определитель матрицы сопротивлений:

  14  j4

6  j8  220  j80 .

6  j8	16  j8

Определитель матрицы токов:

		10  j70

6  j8  1800  j1000;

22

33 

100  j100	16  j8

14  j4	10  j70

6  j8	100  j100

 2300  j1500.

Контурные токи:

I 22

 22



 5.766  j6.642  8.796ej130.96

A;

I 33

 33



 7.044  j9.380  11.730ej126.90 A.

Токи в ветвях:

1	22

I    I  I	 10.766  j1.642  10.89e j8.67

A;

2	22

I	 I	 5.766  j6.642  8.796e130.96

A;

3	22	33

I   I	 I	 1.278  j2.738  3.021e j64.98

A;

4	33

I	  I	 7.044  j9.380  11.730e j53.09

A.

Полная мощность, отдаваемая источником тока и источником

ЭДС:

SI  Uаг I  z1 I 1 I

 737.20  j222.60

BA;

SE  E I 4  1642.30  j233.60

BA.

Суммарная полная, активная и реактивная мощность источни-

ков:

S  SI  SE  2379.50  j11.00

BA;

P  2379.50

Вт; Q  11.00

BAp.

Суммарная активная и реактивная мощности в ветвях:

1  1	3  3	4 4

R I2  R I2   R I2   2379.4  P

x   I2  x	I2  x	I2  10.87  Q

Вт;

BAp.

L1    1	C2    2	L3 3

Баланс мощностей соблюдается, следовательно, токи рассчи- таны правильно.

Для построения топографической диаграммы вычислим ком- плекс потенциалов точек, обозначенных на схеме (рис.2.12), приняв:

˙2   ˙в   0;

˙д   ˙г   jx   I˙   9.852  j64.596;

L1    1

˙а   ˙д   R ˙I   95.980  j51.460;

1  1

L3 3

˙е   ˙в   jx	I˙   21.900  j10.220;

˙б   ˙е   R ˙I   29.567  j6.203;

3 1

4 4

˙ж   ˙ в   R  I˙   70.438  j93.796.

Топографическая диаграмма, совмещенная с векторами токов, показана на рис.2.13.

Рисунок 2.13